## RECAPITULATIF 01
CONSTRUCTIONS D'UNE GARDERIE DANS LE CENTRE DE SERVICE CIVIQUE DE GUINGRENI
PROJET UNICEF
LOT | Région | DEPARTEMENT | OSCN | Centre de Service Civique | SALLE D'ACTIVITE | SALLE DE REPOS | SANITAIRE |  |  | MONTANT
[7 empty] | Fille | Garçon | Monitrice
LOT 1 | BAGOUE | BOUNDIALI | BOUNDIALI | Guingreni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
TOTAL (HD/HT) PROJET DE CONSTRUCTION CONSTRUCTIONS D'UNE GARDERIE DANS LE CENTRE DE SERVICE CIVIQUE DE GUINGRENI | [5 empty] | 0

## Descriptif
CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE DANS LE CENTRE DE SERVICE CIVIQUE DE GUINGRENI
DESCRIPTIF
Ville: | BOUNDILAI
Centre de Service Civique : Guingreni
N° | Désignation des travaux
I. | GENERALITES
1.1 | INSTALLATION DU CHANTIER
1.1.1 | Baraque de chantier et délimitation de la zone de travail avec ruban de signalisation y compris toutes sujétions,panneaux de chantier, netoyage du chantier et du batiments pendant la réalisation et à la fin des travaux et le repli
1.1.2 | Préparation, décapage, nivellement et implantation: Débroussallage, abattage des arbres, décapage, nivellement de la nouvelle emprise et sur 2 m tout au tour du bâtimentet et implantation, y compris toutes sujétions. Les questions environnementales pourront être prises en comptes.
II. | GROS OEUVRES
2.1 | INFRASTRUCTURE ( UTILISATION DE LA BETONNIERE + VIBREUR)
2.1.1 | Fouille en rigole Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et de 0,95 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs. (localisation : bâtiment principal)
2.1.2 | Fouille en rigole Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et de 0,60 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs. (localisation : clôture )
2.1.3 | Fouille pour semelles isolées 0,90 de chaque côté et de 0,95 de de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain.
2.1.4 | Test d'écrasement du béton à 28 jours d'âge sur béton de poteau, raidisseur chaînage bas, dallage y/c toutes sujétions
2.1.5 | Béton de propreté pour murs : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 (localisation : bâtiment principal)
2.1.6 | Béton de propreté pour murs : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 (localisation : clôture)
2.1.7 | Béton de propreté pour semelles isolées : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3
2.1.8 | Béton armé pour semelles filantes, h = 20 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 3 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. (localisation : bâtiment principal)
2.1.9 | Béton armé pour semelles filantes, h = 10 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 3 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. (localisation : clôture)
2.1.10 | Béton armé pour semelles isolées , h =25 x I = 90 x L=90 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées de 90 cm de large et 25 cm d'épaisseur sous Poteaux isolés.
2.1.11 | Béton armé pour raidisseurs R1 de 15x15x110 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal)
2.1.12 | Béton armé pour raidisseurs R1 de 15x15x1,0 dosé à 350kg/m3 (localisation : Clôture)
2.1.13 | Béton armé pour raidisseurs R2 de 15x20x110 dosé à 350kg/m3
2.1.14 | Béton armé pour raidisseurs R3 de 15x25x110 dosé à 350kg/m3
2.1.15 | Béton armé pour Poteaux en fondation P2 de 15x45x110 dosé à 350kg/m3
2.1.16 | Béton armé pour Poteaux en fondation P1 de 15x50x110 dosé à 350kg/m3
2.1.17 | Agglos pleins pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur de soubassement en agglos pleins de 15 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il est prévu également des escaliers ( 3 de largeur 1,8) et une rampe d'accès pour une pente de 6% (localisation :bâtiment)
2.1.18 | Agglos pleins pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur de soubassement en agglos pleins de 15 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. (localisation : clôture)
2.1.19 | Béton armé pour chainage bas de 15 X 20 sur murs périphériques : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas au niveau de la terrasse section après décoffrage : 15 x 20. Cadre des armatures: 12 x 15.
2.1.20 | Béton armé pour chainage bas de courônnement de 15 X 15 sur murs périphériques : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas au niveau de la terrasse section après décoffrage : 15 x 20. Cadre des armatures: 12 x 15. (localisation : clôture)
2.1.21 | Remblai des fouilles avec terre issue des déblais y compris toutes sujections de mise œuvre (Localisation : bâtiment)
2.1.22 | Remblai en apport de terre et compactage par couches de 20 cm (Localisation : bâtiment)
2.1.23 | Lit de sable sous dallage épaisseur 5 cm
2.1.24 | Film polyane sous dalle : Film en plastique noir doublée
2.1.25 | Forme dallage de 10 cm y compris chape incorporée : Béton armé dosé à 350 pour forme dallage de 10 cm d'épaisseur, armée de fer de 6 en maille 15 x 15. La forme dallage aura une chape incorporée et bouchardée après traitement phytosanitaire avec stop termites EC et joint
2.1.26 | Béton Armé pour pérron et rampe d'accès dosé à 350 kg/m3 : Béton armé à 350 pour rampe d'acces et les escaliers sur les couches de remblai compactées.
2.2 | SUPERSTRUCTURE ( UTILISATION DE LA BETONNIERE + VIBREUR)
2.2.1 | Test d'écrasement du béton à 28 jours d'âge sur béton de poteau, raidisseur chaînage haut, poutre y/c toutes sujétions
2.2.2 | Béton armé pour poteaux en élevation P2 de 15x45x 3,10 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal)
2.2.3 | Béton armé pour poteaux en élevation P1 de 15x50x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal)
2.2.4 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R1 de 15x15x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal)
2.2.5 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R2 de 15x20x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal)
2.2.6 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R3 de 15x20x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal)
2.2.7 | Agglos creux pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 y compris toutes sujétions de pose. (localisation : bâtiment )
2.2.8 | Béton armé pour poutre (15 x 60 ) au dessus des poteaux de terrasse
2.2.9 | Béton armé pour chainage haut ( 15 x 20 ) au dessus des murs
2.2.10 | Agglos 15 creux pour mur pignon
2.2.11 | Béton armé de couronnement sur tous les murs y compris mur pignon section 15x15 après décoffrage : 15 x 15.
2.2.12 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3
III. | ELECTRICITE
3.1 | Mise à la terre en cable nu (cuivre nu de 29mm² ) par ceinturage en fond de fouille
3.2 | Alimentation principale en cable HG 1000 2 x 10 mm²
3.3 | Filérie des luminaires en cable VGV 3 x 1,5 sur les points lumineux y compris boites de derivations
3.4 | Filérie des Prises en cable VGV 3 x 2,5 y compris boite de derivation
3.5 | F/P de coffret électrique apparent de 6 modules y compris toute sujetion de pose
3.6 | F/P de lampe murale LED de premier choix sur les poteaux de la façade principale et de la façade arrière (voir le plan en vue 3D)
3.7 | F/P de reglettes LED avec ampoules de premier choix (localisation : voir plan d'électricité)
3.8 | F/P de lampe plafonier Hublot étanche LED rond de premier choix (localisation : salle d'eau )
3.9 | F/P prises de courant étanche de premier choix
3.10 | F/P prises de courant normale de premier choix
3.11 | F/P interrupteurs simple allumage de premier choix
3.12 | F/P interrupteurs simple allumage étanche de premier choix
3.13 | F/P interrupteurs va et vient de premier choix
3.14 | F/P interrupteurs double allumage de premier choix
3.15 | F/P tableau de distribution
3.16 | Attestation de conformité SECUREL
IV. | PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | Alimentation en Eau potable
4.1.1 | F/P Pex Ø 20x2.3 pression PN 16 pour salle d'eau
4.1.2 | F/P Pex Ø 16x2.3 pression PN 16 pour salle d'eau
4.1.3 | Divers accessoires de raccordement…..
4.2 | Robineterie
4.2.1 | F/P de robinet pour lavabo de qualité supérieure
4.2.2 | F/P de vanne d'arrêt d'isolation des salles d'eaux 15/21 y/c accessoire
4.2.3 | F/P de nourice sanitaire y/c accessoire
4.3 | Équipements sanitaires
4.3.1 | Fourniture et pose de WC anglaise complet de premier choix y/c robineterie et toutes sujétions de pose
4.3.2 | Fourniture et pose de colonne de douche de premier choix y/c toutes sujétions de pose
4.3.3 | Fourniture et pose de lavabo de premier choix y/c sujétions de pose
4.3.4 | Dérouleur de papier WC en chromé de qualité supérieure
4.3.5 | Glace de lavabo de qualité supérieure
4.3.6 | Porte-savon chromé de qualité supérieure
4.3.7 | Porte-serviette 2 branches de qualité supérieure
4.3.8 | Disitributeur de papier essuie mains de qualité supérieure
4.3.9 | Siphon de sol anti-odeur Chromé de qualité supérieure
4.4 | Evacuation EU-EV
4.4.1 | F/P de tube en tuyaux PVC 75 pour évacuation EU
4.4.2 | F/P de tube en tuyaux PVC 110 pour évacuation EV
4.4.3 | F/P de tube en tuyaux PVC 125 pour évacuation EU-EV
4.4.4 | Divers accessoires de raccordement…..
4.5 | Regard (R) Fosse septique (FS) et Puits perdu (PP)
4.5.1 | Regard de dimension R 60x60
4.5.2 | Fosse septique de dimension 2,5 x 3,50 prof :2,00 Ferraillée en HA10
4.5.3 | Puits perdu de diamètre 2,00 prof :2,00 Ferraillé en HA10
V. | CHARPENTE BOIS ET PLAFONNAGE
5.1 | Charpente bois assemblée (ferme) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire pour bâtiment principal
5.2 | Charpente bois assemblée (ferme) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire pour terrasse avant et terrasse arrière
5.3 | Charpente bois non assemblé (pannes 6/15) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire
5.4 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué d'épaisseur de 10 mm y compris toutes sujétions.
5.5 | Fourniture et pose plafond en lambris pvc à l'extérieur, tout autour du bâtiment y compris toutes sujétions.
VI. | COUVERTURE
6.1 | Fourniture et Pose de Couverture en tôle aluzinc 30/100 ième y compris toutes sujétions de pose
6.2 | F/P de Faitière en aluzinc 35/100 y/c toutes sujétions de pose
6.3 | Fourniture et Pose de bardage en bande de rive plat aluzinc 30/100 ième y compris toutes sujétions de pose
VII. | REVETEMENT SCELLES
7.1 | Revêtement sol
7.1.1 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 60x60 de 10mm d'épaisseur antiderapant y/c les plinthes (loc: Salle d'activités et salle de repos )
7.1.2 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 40x40 10mm d'épaisseur antiderapant y/c les plinthes (loc: terrasse avant, terrasse arrière, perron et rampe d'accès. )
7.1.3 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 40x40 10mm d'épaisseur antiderapant (loc:salle d'eau. )
7.1.4 | Founiture et pose de révetement gravier lavé 7/15 fond rose sur muret à fleur (loc: façade principale et arrière.)
7.2 | Revetement mural en carreaux de faience
7.2.1 | Fourniture et pose de carreaux de faience de teinte beige Dim 25*25 de hauteur 2,10 y/c toutes sujétions de pose (Localisation: Toilette)
VIII. | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
8.1 | Menuiserie bois
8.1.1 | F/P de placard de rangement y compris toutes sujetions de pose
8.1.2 | F/P de porte en bois un battant (0,90 m x 2,10m) + serrure de bonne qualité y compris peinture
8.1.3 | F/P de porte isoplane un battant (0,700 m x 2,10m) + serrure de bonne qualité y compris peinture
8.1.4 | Fourniture et pose de fenêtres type Naco 0,80 m x 0,60 m pour WC
8.2 | Menuiserie métallique
8.2.1 | Fourniture et pose de fenêtres métalliques type Naco 1,00m x 1,10 m y compris antirouille et peinture
8.2.2 | Fourniture et pose de porte métallique deux battant une face en tôle 15/10 ieme (1,40 m x 2,10m) pour Salle d'activité, salle de repos + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture
8.2.3 | Fourniture et pose de porte métallique un battant une face en tôle 15/10 ieme (0,90 m x 2,10m) pour Sanitaire + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture
8.2.4 | Forniture et pose de grillage métallique Simple Torsion Galvanisé - Maille 50 x 50mm - Fil 2mm - hauteur : 2 mètres pour cloture y/c toutes sujétions de pose.
8.2.5 | Fourniture et pose de cornière en acier 25x25x 3mm de hauteur 2,00 pour fixation de la grille métallique y/c toutes sujétion de pose
8.2.6 | Fourniture et pose de porte métallique deux battants face en tôle 15/10 ieme (5,00 m x 2,00m) + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture
IX. | CALLIGRAPHIE ET PEINTURE
9.1 | Peinture
9.1.1 | Peinture à eau à réaliser sur les murs intérieurs y/c toutes sujetions de lissage des murs
9.1.2 | Peinture à eau à réaliser sur les murs extérieurs y/c toutes sujetions de lissage des murs
9.2 | Calligraphie école maternelle en peinture sur les murs
9.2.1 | Pose de calligraphie pour visibilité et logo UNICEF sur plexiglass à fixer sur une façade de mur
X. | PLANTING D'ARBRES - AIRE DE JEUX
10.1 | Fourniture et mise en terre de plan d'arbres sélectionnés sur avis du maitre d'œuvre et maitre d'ouvrage de type " Melina" ou '' Acacia Manjum'' ou similaire y compris toutes sujections de protection
10.2 | Amenagement d'aire de jeux pour les enfants (bac à sable enfant)
XI. | DIVERS
11.1 | Niche CIE/SODECI y/c le portillons métallique

## Prix Unitaire
CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE DANS LE CENTRE DE SERVICE CIVIQUE DE GUINGRENI
PRIX UNITAIRES
Ville: | BOUNDILAI
Centre de Service Civique : Guingreni
N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | P.U (F CFA) | P.U EN LETTRES
I. | GENERALITES
1.1 | INSTALLATION DU CHANTIER
1.1.1 | Baraque de chantier et délimitation de la zone de travail avec ruban de signalisation y compris toutes sujétions,panneaux de chantier, netoyage du chantier et du batiments pendant la réalisation et à la fin des travaux et le repli | Ens
1.1.2 | Préparation, décapage, nivellement et implantation: Débroussallage, abattage des arbres, décapage, nivellement de la nouvelle emprise et sur 2 m tout au tour du bâtimentet et implantation, y compris toutes sujétions. Les questions environnementales pourront être prises en comptes. | Ens
Total Généralités
II. | GROS OEUVRES
2.1 | INFRASTRUCTURE ( UTILISATION DE LA BETONNIERE + VIBREUR)
2.1.1 | Fouille en rigole Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et de 0,95 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs. (localisation : bâtiment principal) | m3
2.1.2 | Fouille en rigole Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et de 0,60 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs. (localisation : clôture ) | m3
2.1.3 | Fouille pour semelles isolées 0,90 de chaque côté et de 0,95 de de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain. | m3
2.1.4 | Test d'écrasement du béton à 28 jours d'âge sur béton de poteau, raidisseur chaînage bas, dallage y/c toutes sujétions | Ens
2.1.5 | Béton de propreté pour murs : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3
2.1.6 | Béton de propreté pour murs : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 (localisation : clôture) | m3
2.1.7 | Béton de propreté pour semelles isolées : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 | m3
2.1.8 | Béton armé pour semelles filantes, h = 20 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 3 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. (localisation : bâtiment principal) | m3
2.1.9 | Béton armé pour semelles filantes, h = 10 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 3 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. (localisation : clôture) | m3
2.1.10 | Béton armé pour semelles isolées , h =25 x I = 90 x L=90 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées de 90 cm de large et 25 cm d'épaisseur sous Poteaux isolés. | m3
2.1.11 | Béton armé pour raidisseurs R1 de 15x15x110 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3
2.1.12 | Béton armé pour raidisseurs R1 de 15x15x1,0 dosé à 350kg/m3 (localisation : Clôture) | m3
2.1.13 | Béton armé pour raidisseurs R2 de 15x20x110 dosé à 350kg/m3 | m3
2.1.14 | Béton armé pour raidisseurs R3 de 15x25x110 dosé à 350kg/m3 | m3
2.1.15 | Béton armé pour Poteaux en fondation P2 de 15x45x110 dosé à 350kg/m3 | m3
2.1.16 | Béton armé pour Poteaux en fondation P1 de 15x50x110 dosé à 350kg/m3 | m3
2.1.17 | Agglos pleins pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur de soubassement en agglos pleins de 15 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il est prévu également des escaliers ( 3 de largeur 1,8) et une rampe d'accès pour une pente de 6% (localisation :bâtiment) | m2
2.1.18 | Agglos pleins pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur de soubassement en agglos pleins de 15 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. (localisation : clôture) | m2
2.1.19 | Béton armé pour chainage bas de 15 X 20 sur murs périphériques : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas au niveau de la terrasse section après décoffrage : 15 x 20. Cadre des armatures: 12 x 15. | m3
2.1.20 | Béton armé pour chainage bas de courônnement de 15 X 15 sur murs périphériques : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas au niveau de la terrasse section après décoffrage : 15 x 20. Cadre des armatures: 12 x 15. (localisation : clôture) | m3
2.1.21 | Remblai des fouilles avec terre issue des déblais y compris toutes sujections de mise œuvre (Localisation : bâtiment) | m3
2.1.22 | Remblai en apport de terre et compactage par couches de 20 cm (Localisation : bâtiment) | m3
2.1.23 | Lit de sable sous dallage épaisseur 5 cm | m3
2.1.24 | Film polyane sous dalle : Film en plastique noir doublée | m²
2.1.25 | Forme dallage de 10 cm y compris chape incorporée : Béton armé dosé à 350 pour forme dallage de 10 cm d'épaisseur, armée de fer de 6 en maille 15 x 15. La forme dallage aura une chape incorporée et bouchardée après traitement phytosanitaire avec stop termites EC et joint | m3
2.1.26 | Béton Armé pour pérron et rampe d'accès dosé à 350 kg/m3 : Béton armé à 350 pour rampe d'acces et les escaliers sur les couches de remblai compactées. | m3
2.2 | SUPERSTRUCTURE ( UTILISATION DE LA BETONNIERE + VIBREUR)
2.2.1 | Test d'écrasement du béton à 28 jours d'âge sur béton de poteau, raidisseur chaînage haut, poutre y/c toutes sujétions | Ens
2.2.2 | Béton armé pour poteaux en élevation P2 de 15x45x 3,10 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal) | m3
2.2.3 | Béton armé pour poteaux en élevation P1 de 15x50x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3
2.2.4 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R1 de 15x15x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3
2.2.5 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R2 de 15x20x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal) | m3
2.2.6 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R3 de 15x20x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal) | m3
2.2.7 | Agglos creux pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 y compris toutes sujétions de pose. (localisation : bâtiment ) | m²
2.2.8 | Béton armé pour poutre (15 x 60 ) au dessus des poteaux de terrasse | m3
2.2.9 | Béton armé pour chainage haut ( 15 x 20 ) au dessus des murs | m²
2.2.10 | Agglos 15 creux pour mur pignon | m²
2.2.11 | Béton armé de couronnement sur tous les murs y compris mur pignon section 15x15 après décoffrage : 15 x 15. | m3
2.2.12 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 | m²
Total Gros-œuvre
III. | ELECTRICITE
3.1 | Mise à la terre en cable nu (cuivre nu de 29mm² ) par ceinturage en fond de fouille | Ens
3.2 | Alimentation principale en cable HG 1000 2 x 10 mm² | Ens
3.3 | Filérie des luminaires en cable VGV 3 x 1,5 sur les points lumineux y compris boites de derivations | Ens
3.4 | Filérie des Prises en cable VGV 3 x 2,5 y compris boite de derivation | Ens
3.5 | F/P de coffret électrique apparent de 6 modules y compris toute sujetion de pose | U
3.6 | F/P de lampe murale LED de premier choix sur les poteaux de la façade principale et de la façade arrière (voir le plan en vue 3D) | U
3.7 | F/P de reglettes LED avec ampoules de premier choix (localisation : voir plan d'électricité) | U
3.8 | F/P de lampe plafonier Hublot étanche LED rond de premier choix (localisation : salle d'eau ) | U
3.9 | F/P prises de courant étanche de premier choix | U
3.10 | F/P prises de courant normale de premier choix | U
3.11 | F/P interrupteurs simple allumage de premier choix | U
3.12 | F/P interrupteurs simple allumage étanche de premier choix | U
3.13 | F/P interrupteurs va et vient de premier choix | U
3.14 | F/P interrupteurs double allumage de premier choix | U
3.15 | F/P tableau de distribution | U
3.16 | Attestation de conformité SECUREL | FF
Total Electricité
IV. | PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | Alimentation en Eau potable
4.1.1 | F/P Pex Ø 20x2.3 pression PN 16 pour salle d'eau | ml
4.1.2 | F/P Pex Ø 16x2.3 pression PN 16 pour salle d'eau | ml
4.1.3 | Divers accessoires de raccordement….. | Ens
4.2 | Robineterie
4.2.1 | F/P de robinet pour lavabo de qualité supérieure | u
4.2.2 | F/P de vanne d'arrêt d'isolation des salles d'eaux 15/21 y/c accessoire | u
4.2.3 | F/P de nourice sanitaire y/c accessoire | u
4.3 | Équipements sanitaires
4.3.1 | Fourniture et pose de WC anglaise complet de premier choix y/c robineterie et toutes sujétions de pose | u
4.3.2 | Fourniture et pose de colonne de douche de premier choix y/c toutes sujétions de pose | u
4.3.3 | Fourniture et pose de lavabo de premier choix y/c sujétions de pose | u
4.3.4 | Dérouleur de papier WC en chromé de qualité supérieure | u
4.3.5 | Glace de lavabo de qualité supérieure | u
4.3.6 | Porte-savon chromé de qualité supérieure | u
4.3.7 | Porte-serviette 2 branches de qualité supérieure | u
4.3.8 | Disitributeur de papier essuie mains de qualité supérieure | u
4.3.9 | Siphon de sol anti-odeur Chromé de qualité supérieure | u
4.4 | Evacuation EU-EV
4.4.1 | F/P de tube en tuyaux PVC 75 pour évacuation EU | ml
4.4.2 | F/P de tube en tuyaux PVC 110 pour évacuation EV | ml
4.4.3 | F/P de tube en tuyaux PVC 125 pour évacuation EU-EV | ml
4.4.4 | Divers accessoires de raccordement….. | Ens
4.5 | Regard (R) Fosse septique (FS) et Puits perdu (PP)
4.5.1 | Regard de dimension R 60x60 | U
4.5.2 | Fosse septique de dimension 2,5 x 3,50 prof :2,00 Ferraillée en HA10 | Ens
4.5.3 | Puits perdu de diamètre 2,00 prof :2,00 Ferraillé en HA10 | Ens
Total Plombérie sanitaire
V. | CHARPENTE BOIS ET PLAFONNAGE
5.1 | Charpente bois assemblée (ferme) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire pour bâtiment principal | U
5.2 | Charpente bois assemblée (ferme) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire pour terrasse avant et terrasse arrière | U
5.3 | Charpente bois non assemblé (pannes 6/15) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire | m3
5.4 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué d'épaisseur de 10 mm y compris toutes sujétions. | m2
5.5 | Fourniture et pose plafond en lambris pvc à l'extérieur, tout autour du bâtiment y compris toutes sujétions. | m2
Total Charpente bois et Plafonnage
VI. | COUVERTURE
6.1 | Fourniture et Pose de Couverture en tôle aluzinc 30/100 ième y compris toutes sujétions de pose | m2
6.2 | F/P de Faitière en aluzinc 35/100 y/c toutes sujétions de pose | ml
6.3 | Fourniture et Pose de bardage en bande de rive plat aluzinc 30/100 ième y compris toutes sujétions de pose | ml
Total Couverture
VII. | REVETEMENT SCELLES
7.1 | Revêtement sol
7.1.1 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 60x60 de 10mm d'épaisseur antiderapant y/c les plinthes (loc: Salle d'activités et salle de repos ) | m²
7.1.2 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 40x40 10mm d'épaisseur antiderapant y/c les plinthes (loc: terrasse avant, terrasse arrière, perron et rampe d'accès. ) | m²
7.1.3 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 40x40 10mm d'épaisseur antiderapant (loc:salle d'eau. ) | m²
7.1.4 | Founiture et pose de révetement gravier lavé 7/15 fond rose sur muret à fleur (loc: façade principale et arrière.) | m²
7.2 | Revetement mural en carreaux de faience
7.2.1 | Fourniture et pose de carreaux de faience de teinte beige Dim 25*25 de hauteur 2,10 y/c toutes sujétions de pose (Localisation: Toilette) | m²
Total Revêtement scellés
VIII. | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
8.1 | Menuiserie bois
8.1.1 | F/P de placard de rangement y compris toutes sujetions de pose | Ens
8.1.2 | F/P de porte en bois un battant (0,90 m x 2,10m) + serrure de bonne qualité y compris peinture | U
8.1.3 | F/P de porte isoplane un battant (0,700 m x 2,10m) + serrure de bonne qualité y compris peinture | U
8.1.4 | Fourniture et pose de fenêtres type Naco 0,80 m x 0,60 m pour WC | U
8.2 | Menuiserie métallique
8.2.1 | Fourniture et pose de fenêtres métalliques type Naco 1,00m x 1,10 m y compris antirouille et peinture | U
8.2.2 | Fourniture et pose de porte métallique deux battant une face en tôle 15/10 ieme (1,40 m x 2,10m) pour Salle d'activité, salle de repos + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture | U
8.2.3 | Fourniture et pose de porte métallique un battant une face en tôle 15/10 ieme (0,90 m x 2,10m) pour Sanitaire + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture | U
8.2.4 | Forniture et pose de grillage métallique Simple Torsion Galvanisé - Maille 50 x 50mm - Fil 2mm - hauteur : 2 mètres pour cloture y/c toutes sujétions de pose. | ml
8.2.5 | Fourniture et pose de cornière en acier 25x25x 3mm de hauteur 2,00 pour fixation de la grille métallique y/c toutes sujétion de pose | U
8.2.6 | Fourniture et pose de porte métallique deux battants face en tôle 15/10 ieme (5,00 m x 2,00m) + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture | U
Total Menuiserie Bois et métallique
IX. | CALLIGRAPHIE ET PEINTURE
9.1 | Peinture
9.1.1 | Peinture à eau à réaliser sur les murs intérieurs y/c toutes sujetions de lissage des murs | m²
9.1.2 | Peinture à eau à réaliser sur les murs extérieurs y/c toutes sujetions de lissage des murs | m²
9.2 | Calligraphie école maternelle en peinture sur les murs | Ens
9.2.1 | Pose de calligraphie pour visibilité et logo UNICEF sur plexiglass à fixer sur une façade de mur | Ens
Total Calligraphie et peinture
X. | PLANTING D'ARBRES - AIRE DE JEUX
10.1 | Fourniture et mise en terre de plan d'arbres sélectionnés sur avis du maitre d'œuvre et maitre d'ouvrage de type " Melina" ou '' Acacia Manjum'' ou similaire y compris toutes sujections de protection | U
10.2 | Amenagement d'aire de jeux pour les enfants (bac à sable enfant) | Ens
Total Planting d'arbres- aire de jeux
XI. | DIVERS
11.1 | Niche CIE/SODECI y/c le portillons métallique | ens
Total Divers
TOTAL (HD/HT) TROIS (03) SDC + 01 BUREAU ET MAGASIN EN MACONNERIE |  |  |  |  | 0

## Guingreni
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE DANS LE CENTRE DE SERVICE CIVIQUE DE GUINGRENI
Ville: | BOUNDILAI
Centre de Service Civique : Guingreni
N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | P.U | Montant HT
I. | GENERALITES
1.1 | INSTALLATION DU CHANTIER
1.1.1 | Baraque de chantier et délimitation de la zone de travail avec ruban de signalisation y compris toutes sujétions,panneaux de chantier, netoyage du chantier et du batiments pendant la réalisation et à la fin des travaux et le repli | Ens | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Préparation, décapage, nivellement et implantation: Débroussallage, abattage des arbres, décapage, nivellement de la nouvelle emprise et sur 2 m tout au tour du bâtimentet et implantation, y compris toutes sujétions. Les questions environnementales pourront être prises en comptes. | Ens | 1 | 0 | 0
| Total Généralités |  |  |  | 0
II. | GROS OEUVRES
2.1 | INFRASTRUCTURE ( UTILISATION DE LA BETONNIERE + VIBREUR)
2.1.1 | Fouille en rigole Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et de 0,95 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs. (localisation : bâtiment principal) | m3 | 41.6242 | 0 | 0
2.1.2 | Fouille en rigole Fouilles en rigoles pour semelles filantes de fondation (0,50 de large et de 0,60 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain) sous tous les murs. (localisation : clôture ) | m3 | 21.096 | 0 | 0
2.1.3 | Fouille pour semelles isolées 0,90 de chaque côté et de 0,95 de de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain. | m3 | 6.156 | 0 | 0
2.1.4 | Test d'écrasement du béton à 28 jours d'âge sur béton de poteau, raidisseur chaînage bas, dallage y/c toutes sujétions | Ens | 1 | 0
2.1.5 | Béton de propreté pour murs : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3 | 2.1907 | 0 | 0
2.1.6 | Béton de propreté pour murs : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 (localisation : clôture) | m3 | 1.758 | 0 | 0
2.1.7 | Béton de propreté pour semelles isolées : Béton de proprété de 5 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 | m3 | 0.324 | 0 | 0
2.1.8 | Béton armé pour semelles filantes, h = 20 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 3 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. (localisation : bâtiment principal) | m3 | 8.763 | 0 | 0
2.1.9 | Béton armé pour semelles filantes, h = 10 x I = 50 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 10 cm d'épaisseur sous mur. Armature en 3 filantes de 8 et des épingles en 8 espacées de 20 cm. (localisation : clôture) | m3 | 3.516 | 0 | 0
2.1.10 | Béton armé pour semelles isolées , h =25 x I = 90 x L=90 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées de 90 cm de large et 25 cm d'épaisseur sous Poteaux isolés. | m3 | 1.62 | 0 | 0
2.1.11 | Béton armé pour raidisseurs R1 de 15x15x110 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3 | 0.594 | 0 | 0
2.1.12 | Béton armé pour raidisseurs R1 de 15x15x1,0 dosé à 350kg/m3 (localisation : Clôture) | m3 | 0.745 | 0 | 0
2.1.13 | Béton armé pour raidisseurs R2 de 15x20x110 dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1008 | 0 | 0
2.1.14 | Béton armé pour raidisseurs R3 de 15x25x110 dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.042 | 0 | 0
2.1.15 | Béton armé pour Poteaux en fondation P2 de 15x45x110 dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.1512 | 0 | 0
2.1.16 | Béton armé pour Poteaux en fondation P1 de 15x50x110 dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.504 | 0 | 0
2.1.17 | Agglos pleins pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur de soubassement en agglos pleins de 15 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. Il est prévu également des escaliers ( 3 de largeur 1,8) et une rampe d'accès pour une pente de 6% (localisation :bâtiment) | m2 | 109.8832 | 0 | 0
2.1.18 | Agglos pleins pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur de soubassement en agglos pleins de 15 x 20 x 40 dosé à 350 y compris toutes sujétions de pose. (localisation : clôture) | m2 | 86.1 | 0 | 0
2.1.19 | Béton armé pour chainage bas de 15 X 20 sur murs périphériques : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas au niveau de la terrasse section après décoffrage : 15 x 20. Cadre des armatures: 12 x 15. | m3 | 2.9433 | 0 | 0
2.1.20 | Béton armé pour chainage bas de courônnement de 15 X 15 sur murs périphériques : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage bas au niveau de la terrasse section après décoffrage : 15 x 20. Cadre des armatures: 12 x 15. (localisation : clôture) | m3 | 1.9372 | 0 | 0
2.1.21 | Remblai des fouilles avec terre issue des déblais y compris toutes sujections de mise œuvre (Localisation : bâtiment) | m3 | 20.859 | 0 | 0
2.1.22 | Remblai en apport de terre et compactage par couches de 20 cm (Localisation : bâtiment) | m3 | 67.244 | 0 | 0
2.1.23 | Lit de sable sous dallage épaisseur 5 cm | m3 | 8.4055 | 0 | 0
2.1.24 | Film polyane sous dalle : Film en plastique noir doublée | m² | 168.11 | 0 | 0
2.1.25 | Forme dallage de 10 cm y compris chape incorporée : Béton armé dosé à 350 pour forme dallage de 10 cm d'épaisseur, armée de fer de 6 en maille 15 x 15. La forme dallage aura une chape incorporée et bouchardée après traitement phytosanitaire avec stop termites EC et joint | m3 | 16.811 | 0 | 0
2.1.26 | Béton Armé pour pérron et rampe d'accès dosé à 350 kg/m3 : Béton armé à 350 pour rampe d'acces et les escaliers sur les couches de remblai compactées. | m3 | 1.776 | 0 | 0
2.2 | SUPERSTRUCTURE ( UTILISATION DE LA BETONNIERE + VIBREUR)
2.2.1 | Test d'écrasement du béton à 28 jours d'âge sur béton de poteau, raidisseur chaînage haut, poutre y/c toutes sujétions | Ens | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Béton armé pour poteaux en élevation P2 de 15x45x 3,10 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal) | m3 | 0.4185 | 0 | 0
2.2.3 | Béton armé pour poteaux en élevation P1 de 15x50x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3 | 1.125 | 0 | 0
2.2.4 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R1 de 15x15x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation : bâtiment principal) | m3 | 1.5345 | 0 | 0
2.2.5 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R2 de 15x20x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal) | m3 | 0.186 | 0 | 0
2.2.6 | Béton armé pour raidisseurs en élevation R3 de 15x20x 3,1 dosé à 350kg/m3 (localisation :bâtiment principal) | m3 | 0.11625 | 0 | 0
2.2.7 | Agglos creux pour murs de 15 x 20 x 40 cm : Mur en élévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 y compris toutes sujétions de pose. (localisation : bâtiment ) | m² | 304.141 | 0 | 0
2.2.8 | Béton armé pour poutre (15 x 60 ) au dessus des poteaux de terrasse | m3 | 2.4278 | 0 | 0
2.2.9 | Béton armé pour chainage haut ( 15 x 20 ) au dessus des murs | m² | 2.1963 | 0 | 0
2.2.10 | Agglos 15 creux pour mur pignon | m² | 12.36 | 0 | 0
2.2.11 | Béton armé de couronnement sur tous les murs y compris mur pignon section 15x15 après décoffrage : 15 x 15. | m3 | 1.3419 | 0 | 0
2.2.12 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 | m² | 665.132 | 0 | 0
| Total Gros-œuvre |  |  |  | 0
III. | ELECTRICITE
3.1 | Mise à la terre en cable nu (cuivre nu de 29mm² ) par ceinturage en fond de fouille | Ens | 1 | 0 | 0
3.2 | Alimentation principale en cable HG 1000 2 x 10 mm² | Ens | 1 | 0 | 0
3.3 | Filérie des luminaires en cable VGV 3 x 1,5 sur les points lumineux y compris boites de derivations | Ens | 1 | 0 | 0
3.4 | Filérie des Prises en cable VGV 3 x 2,5 y compris boite de derivation | Ens | 1 | 0 | 0
3.5 | F/P de coffret électrique apparent de 6 modules y compris toute sujetion de pose | U | 2 | 0 | 0
3.6 | F/P de lampe murale LED de premier choix sur les poteaux de la façade principale et de la façade arrière (voir le plan en vue 3D) | U | 6 | 0 | 0
3.7 | F/P de reglettes LED avec ampoules de premier choix (localisation : voir plan d'électricité) | U | 16 | 0 | 0
3.8 | F/P de lampe plafonier Hublot étanche LED rond de premier choix (localisation : salle d'eau ) | U | 5 | 0 | 0
3.9 | F/P prises de courant étanche de premier choix | U | 4 | 0 | 0
3.10 | F/P prises de courant normale de premier choix | U | 4 | 0 | 0
3.11 | F/P interrupteurs simple allumage de premier choix | U | 1 | 0 | 0
3.12 | F/P interrupteurs simple allumage étanche de premier choix | U | 4 | 0 | 0
3.13 | F/P interrupteurs va et vient de premier choix | U | 2 | 0 | 0
3.14 | F/P interrupteurs double allumage de premier choix | U | 2 | 0 | 0
3.15 | F/P tableau de distribution | U | 1 | 0 | 0
3.16 | Attestation de conformité SECUREL | FF | 1 | 0 | 0
| Total Electricité |  |  |  | 0
IV. | PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | Alimentation en Eau potable
4.1.1 | F/P Pex Ø 20x2.3 pression PN 16 pour salle d'eau | ml | 26.2 | 0 | 0
4.1.2 | F/P Pex Ø 16x2.3 pression PN 16 pour salle d'eau | ml | 22.14 | 0 | 0
4.1.3 | Divers accessoires de raccordement….. | Ens | 1 | 0 | 0
4.2 | Robineterie
4.2.1 | F/P de robinet pour lavabo de qualité supérieure | u | 1 | 0 | 0
4.2.2 | F/P de vanne d'arrêt d'isolation des salles d'eaux 15/21 y/c accessoire | u | 1 | 0 | 0
4.2.3 | F/P de nourice sanitaire y/c accessoire | u | 1 | 0 | 0
4.3 | Équipements sanitaires
4.3.1 | Fourniture et pose de WC anglaise complet de premier choix y/c robineterie et toutes sujétions de pose | u | 3 | 0 | 0
4.3.2 | Fourniture et pose de colonne de douche de premier choix y/c toutes sujétions de pose | u | 3 | 0 | 0
4.3.3 | Fourniture et pose de lavabo de premier choix y/c sujétions de pose | u | 1 | 0 | 0
4.3.4 | Dérouleur de papier WC en chromé de qualité supérieure | u | 3 | 0 | 0
4.3.5 | Glace de lavabo de qualité supérieure | u | 1 | 0 | 0
4.3.6 | Porte-savon chromé de qualité supérieure | u | 4 | 0 | 0
4.3.7 | Porte-serviette 2 branches de qualité supérieure | u | 3 | 0 | 0
4.3.8 | Disitributeur de papier essuie mains de qualité supérieure | u | 1 | 0 | 0
4.3.9 | Siphon de sol anti-odeur Chromé de qualité supérieure | u | 4 | 0 | 0
4.4 | Evacuation EU-EV
4.4.1 | F/P de tube en tuyaux PVC 75 pour évacuation EU | ml | 16.185 | 0 | 0
4.4.2 | F/P de tube en tuyaux PVC 110 pour évacuation EV | ml | 10.148 | 0 | 0
4.4.3 | F/P de tube en tuyaux PVC 125 pour évacuation EU-EV | ml | 7.605 | 0 | 0
4.4.4 | Divers accessoires de raccordement….. | Ens | 1 | 0 | 0
4.5 | Regard (R) Fosse septique (FS) et Puits perdu (PP)
4.5.1 | Regard de dimension R 60x60 | U | 3 | 0 | 0
4.5.2 | Fosse septique de dimension 2,5 x 3,50 prof :2,00 Ferraillée en HA10 | Ens | 1 | 0 | 0
4.5.3 | Puits perdu de diamètre 2,00 prof :2,00 Ferraillé en HA10 | Ens | 1 | 0 | 0
| Total Plombérie sanitaire |  |  |  | 0
V. | CHARPENTE BOIS ET PLAFONNAGE
5.1 | Charpente bois assemblée (ferme) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire pour bâtiment principal | U | 1 | 0 | 0
5.2 | Charpente bois assemblée (ferme) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire pour terrasse avant et terrasse arrière | U | 4 | 0 | 0
5.3 | Charpente bois non assemblé (pannes 6/15) de type IROKO, FRAKE, FRAMIRE ou similaire | m3 | 2.0169 | 0 | 0
5.4 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué d'épaisseur de 10 mm y compris toutes sujétions. | m2 | 168.11 | 0 | 0
5.5 | Fourniture et pose plafond en lambris pvc à l'extérieur, tout autour du bâtiment y compris toutes sujétions. | m2 | 30.18 | 0 | 0
| Total Charpente bois et Plafonnage |  |  |  | 0
VI. | COUVERTURE
6.1 | Fourniture et Pose de Couverture en tôle aluzinc 30/100 ième y compris toutes sujétions de pose | m2 | 249.845 | 0 | 0
6.2 | F/P de Faitière en aluzinc 35/100 y/c toutes sujétions de pose | ml | 13.65 | 0 | 0
6.3 | Fourniture et Pose de bardage en bande de rive plat aluzinc 30/100 ième y compris toutes sujétions de pose | ml | 50.03 | 0 | 0
| Total Couverture |  |  |  | 0
VII. | REVETEMENT SCELLES
7.1 | Revêtement sol
7.1.1 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 60x60 de 10mm d'épaisseur antiderapant y/c les plinthes (loc: Salle d'activités et salle de repos ) | m² | 107.71 | 0 | 0
7.1.2 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 40x40 10mm d'épaisseur antiderapant y/c les plinthes (loc: terrasse avant, terrasse arrière, perron et rampe d'accès. ) | m² | 68.14 | 0 | 0
7.1.3 | Fourniture et Pose au sol de carreau grès cérame beige Dim 40x40 10mm d'épaisseur antiderapant (loc:salle d'eau. ) | m² | 12.11 | 0 | 0
7.1.4 | Founiture et pose de révetement gravier lavé 7/15 fond rose sur muret à fleur (loc: façade principale et arrière.) | m² | 8.67 | 0 | 0
7.2 | Revetement mural en carreaux de faience
7.2.1 | Fourniture et pose de carreaux de faience de teinte beige Dim 25*25 de hauteur 2,10 y/c toutes sujétions de pose (Localisation: Toilette) | m² | 31.29 | 0 | 0
| Total Revêtement scellés |  |  |  | 0
VIII. | MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
8.1 | Menuiserie bois
8.1.1 | F/P de placard de rangement y compris toutes sujetions de pose | Ens | 1 | 0 | 0
8.1.2 | F/P de porte en bois un battant (1,00 m x 2,10m) + serrure de bonne qualité y compris peinture | U | 1 | 0 | 0
8.1.3 | F/P de porte isoplane un battant (0,700 m x 2,10m) + serrure de bonne qualité y compris peinture | U | 3 | 0 | 0
8.1.4 | Fourniture et pose de fenêtres type Naco 0,60 m x 0,60 m pour WC | U | 3 | 0 | 0
8.2 | Menuiserie métallique
8.2.1 | Fourniture et pose de fenêtres métalliques type Naco 1,50m x 0,60 m y compris antirouille et peinture | U | 14 | 0 | 0
8.2.2 | Fourniture et pose de porte métallique deux battant une face en tôle 15/10 ieme (1,50 m x 2,10m) pour Salle d'activité, salle de repos + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture | U | 3 | 0 | 0
8.2.3 | Fourniture et pose de porte métallique un battant une face en tôle 15/10 ieme (0,90 m x 2,10m) pour Sanitaire + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture | U | 1 | 0 | 0
8.2.4 | Forniture et pose de grillage métallique Simple Torsion Galvanisé - Maille 50 x 50mm - Fil 2mm - hauteur : 2 mètres pour cloture y/c toutes sujétions de pose. | ml | 87 | 0 | 0
8.2.5 | Fourniture et pose de cornière en acier 25x25x 3mm de hauteur 2,00 pour fixation de la grille métallique y/c toutes sujétion de pose | U | 26 | 0 | 0
8.2.6 | Fourniture et pose de porte métallique deux battants face en tôle 15/10 ieme (5,00 m x 2,00m) + serrure de bonne qualité y compris antirouille et peinture | U | 1 | 0 | 0
| Total Menuiserie Bois et métallique |  |  |  | 0
IX. | CALLIGRAPHIE ET PEINTURE
9.1 | Peinture
9.1.1 | Peinture à eau à réaliser sur les murs intérieurs y/c toutes sujetions de lissage des murs | m² | 287.631 | 0 | 0
9.1.2 | Peinture à eau à réaliser sur les murs extérieurs y/c toutes sujetions de lissage des murs | m² | 287.631 | 0 | 0
9.2 | Calligraphie école maternelle en peinture sur les murs | Ens | 1 |  | 0
9.2.1 | Pose de calligraphie pour visibilité et logo UNICEF sur plexiglass à fixer sur une façade de mur | Ens | 1 | 0 | 0
| Total Calligraphie et peinture |  |  |  | 0
X. | PLANTING D'ARBRES - AIRE DE JEUX
10.1 | Fourniture et mise en terre de plan d'arbres sélectionnés sur avis du maitre d'œuvre et maitre d'ouvrage de type " Melina" ou '' Acacia Manjum'' ou similaire y compris toutes sujections de protection | U | 1 | 0 | 0
10.2 | Amenagement d'aire de jeux pour les enfants (bac à sable enfant) | Ens | 1 | 0 | 0
| Total Planting d'arbres- aire de jeux |  |  |  | 0
XI. | DIVERS
11.1 | Niche CIE/SODECI y/c le portillons métallique | ens | 1 | 0 | 0
| Total Divers |  |  |  | 0
TOTAL (HD/HT) TROIS (03) SDC + 01 BUREAU ET MAGASIN EN MACONNERIE |  |  |  |  | 0